## Kiel
NameKraftwerk | NameStromerzeugungseinheit | Bruttoleistung_extended | ThermischeNutzleistung | ElektrischeKwkLeistung | Hauptbrennstoff | Technologie | Einspeisungsart | Strasse | Hausnummer | Laengengrad | Breitengrad | Inbetriebnahmedatum | Stilllegung
| Küstenkraftwerk K.I.E.L Motor 18 | 9571 | 201645 | 189116 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Volleinspeisung | Hasselfelde | 30 | 10.179 | 54.341 | 2018-07-09 | 2048-07-09
| Küstenkraftwerk K.I.E.L Motor 14 | 9571 | 201645 | 189116 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Volleinspeisung | Hasselfelde | 30 | 10.179 | 54.341 | 2018-08-13 | 2048-08-13
| Küstenkraftwerk K.I.E.L Motor 19 | 9571 | 201645 | 189116 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Volleinspeisung | Hasselfelde | 30 | 10.179 | 54.341 | 2018-07-12 | 2048-07-12
Küstenkraftwerk K.I.E.L | Küstenkraftwerk K.I.E.L Notstromaggregat | 704 | 201645 | 189116 | Dieselkraftstoff | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | Hasselfelde | 30 | 10.179 | 54.341 | 2019-11-13 | 2049-11-13
| Küstenkraftwerk K.I.E.L Motor 17 | 9571 | 201645 | 189116 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Volleinspeisung | Hasselfelde | 30 | 10.179 | 54.341 | 2018-07-13 | 2048-07-13
| Küstenkraftwerk K.I.E.L Motor 16 | 9571 | 201645 | 189116 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Volleinspeisung | Hasselfelde | 30 | 10.179 | 54.341 | 2018-06-05 | 2048-06-05
| Küstenkraftwerk K.I.E.L Motor 15 | 9571 | 201645 | 189116 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Volleinspeisung | Hasselfelde | 30 | 10.179 | 54.341 | 2018-08-10 | 2048-08-10
| Küstenkraftwerk K.I.E.L Motor 13 | 9571 | 201645 | 189116 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Volleinspeisung | Hasselfelde | 30 | 10.179 | 54.341 | 2018-08-21 | 2048-08-21
| Küstenkraftwerk K.I.E.L Motor 12 | 9571 | 201645 | 189116 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Volleinspeisung | Hasselfelde | 30 | 10.179 | 54.341 | 2018-08-23 | 2048-08-23
| Küstenkraftwerk K.I.E.L Motor 11 | 9571 | 201645 | 189116 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Volleinspeisung | Hasselfelde | 30 | 10.179 | 54.341 | 2018-08-21 | 2048-08-21
| Küstenkraftwerk K.I.E.L Motor 10 | 9571 | 201645 | 189116 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Volleinspeisung | Hasselfelde | 30 | 10.179 | 54.341 | 2018-10-05 | 2048-10-05
| Küstenkraftwerk K.I.E.L Motor 9 | 9571 | 201645 | 189116 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Volleinspeisung | Hasselfelde | 30 | 10.179 | 54.341 | 2018-10-04 | 2048-10-04
| Küstenkraftwerk K.I.E.L Motor 8 | 9571 | 201645 | 189116 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Volleinspeisung | Hasselfelde | 30 | 10.179 | 54.341 | 2018-10-01 | 2048-10-01
| Küstenkraftwerk K.I.E.L Motor 7 | 9571 | 201645 | 189116 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Volleinspeisung | Hasselfelde | 30 | 10.179 | 54.341 | 2018-09-28 | 2048-09-28
| Küstenkraftwerk K.I.E.L Motor 6 | 9571 | 201645 | 189116 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | Hasselfelde | 30 | 10.179 | 54.341 | 2018-09-27 | 2048-09-27
| Küstenkraftwerk K.I.E.L Motor 5 | 9571 | 201645 | 189116 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Volleinspeisung | Hasselfelde | 30 | 10.179 | 54.341 | 2018-11-09 | 2048-11-09
| Küstenkraftwerk K.I.E.L Motor 4 | 9571 | 201645 | 189116 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Volleinspeisung | Hasselfelde | 30 | 10.179 | 54.341 | 2018-11-23 | 2048-11-23
Küstenkraftwerk K.I.E.L | Küstenkraftwerk K.I.E.L Motor 3 | 9571 | 201645 | 189116 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Volleinspeisung | Hasselfelde | 30 | 10.179 | 54.341 | 2018-11-16 | 2048-11-16
| Küstenkraftwerk K.I.E.L Motor 2 | 9571 | 201645 | 189116 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Volleinspeisung | Hasselfelde | 30 | 10.179 | 54.341 | 2018-11-21 | 2048-11-21
| Küstenkraftwerk K.I.E.L Motor 1 | 9571 | 201645 | 189116 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Volleinspeisung | Hasselfelde | 30 | 10.179 | 54.341 | 2018-12-07 | 2048-12-07
| Küstenkraftwerk K.I.E.L Motor 20 | 9571 | 201645 | 189116 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Volleinspeisung | Hasselfelde | 30 | 10.179 | 54.341 | 2018-07-13 | 2048-07-13
Heizkraftwerk Humboldtstraße (HKWH) | HKWH Gasturbine 5 | 5520 | 41188 | 21519 | Erdgas, Erdölgas | Gasturbinen mit Abhitzekessel | Volleinspeisung | Goethestraße | 14 | 10.126 | 54.327 | 2005-04-27 | 2045-04-27
Heizkraftwerk Humboldtstraße (HKWH) | HKWH Gasturbine 6 | 5520 | 41188 | 21519 | Erdgas, Erdölgas | Gasturbinen mit Abhitzekessel | Volleinspeisung | Goethestraße | 14 | 10.126 | 54.327 | 2005-04-27 | 2045-04-27
Heizkraftwerk Humboldtstraße (HKWH) | HKWH Gasturbine 8 | 5427 | 41188 | 21519 | Erdgas, Erdölgas | Gasturbinen mit Abhitzekessel | Volleinspeisung | Goethestraße | 14 | 10.126 | 54.327 | 2014-10-01 | 2054-10-01
Heizkraftwerk Humboldtstraße (HKWH) | HKWH Gasturbine 7 | 5427 | 41188 | 21519 | Erdgas, Erdölgas | Gasturbinen mit Abhitzekessel | Volleinspeisung | Goethestraße | 14 | 10.126 | 54.327 | 2014-10-01 | 2054-10-01
Müllverbrennung Kiel | Generator MVK | 6200 | 30000 | 5000 | Abfall (Hausmüll, Siedl.abf.) | Gegendruckmaschine mit Entnahme | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | Theodor-Heuss-Ring | 30 | 10.1126 | 54.3074 | 1995-07-01 | 2045-07-01
| BHKW 2 Ferring | 450 | 986 | 848 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | Wittland | 5 | 10.0837 | 54.3256 | 2021-11-02 | 2051-11-02
| BHKW 1 Ferring | 450 | 986 | 848 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | Wittland | 5 | 10.0837 | 54.3256 | 2021-11-02 | 2051-11-02
BHKW Voith Kiel | Blockheizkraftwerk | 358 | 500 | 358 | Erdgas, Erdölgas | Gasturbinen mit Abhitzekessel | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | Uferstraße | 80 | 10.1099 | 54.3688 | 2009-07-06 | 2049-07-06
| BHKW | 390 | 495 | 390 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | Steenbeker Weg | 25 | 10.1154 | 54.3537 | 2012-08-15 | 2042-08-15
BHKW Neumeimersdorf 1 | BHKW Neumeimersdorf 1 | 367 | 489 | 367 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Volleinspeisung | Bustorfer Weg | 78 | 10.127 | 54.283 | 2017-09-25 | 2047-09-25
BHKW Kiel-Wellsee | BHKW Kiel-Wellsee | 372 | 486 | 372 | Erdgas, Erdölgas | Gasturbinen mit Abhitzekessel | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | Bunsenstraße | 5 | 10.1544 | 54.2801 | 2015-07-13 | 2055-07-13
TKMS BHKW2 Kiel | TKMS BHKW2 Kiel | 250 | 260 | 250 | Erdgas, Erdölgas | Gasturbinen ohne Abhitzekessel | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | Werftstraße | 112 | 10.1538 | 54.316 | 2019-09-02 | 2049-09-02
TKMS BHKW1 Kiel | TKMS BHKW1 Kiel | 250 | 260 | 250 | Erdgas, Erdölgas | Gasturbinen ohne Abhitzekessel | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | Werftstraße | 112 | 10.1538 | 54.316 | 2019-09-02 | 2049-09-02
| BHKW Holtenau Bräutigamweg | 113.5 | 236 | 112 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | Bräutigamweg | 11 a | 10.1339 | 54.3738 | 2023-06-01 | 2053-06-01
| Blockheizkraftwerk Landespolizeiamt Eichhof Kiel | 140 | 212 | 140 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | Mühlenweg | 166 | 10.1069 | 54.332 | 2020-06-01 | 2050-06-01
| BHKW | 140 | 207 | 140 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Volleinspeisung | Gutenbergstraße | 86 | 10.1131 | 54.3337 | 2014-07-15 | 2044-07-15
BHKW - Gemeinschaftsschule Friedrichsort | BHKW - Gemeinschaftsschule Friedrichsort | 50 | 102 | 50 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | Steenbarg | 10 | 10.1666 | 54.3924 | 2016-01-12 | 2046-01-12
BHKW Schulzentrum Elmschenhagen | BHKW Schulzentrum Elmschenhagen | 50 | 100 | 50 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | Allgäuer Straße | 30 | 10.1939 | 54.2917 | 2009-05-25 | 2039-05-25
BHKW Elmschenhagen 5 | BHKW Elmschenhagen 5 | 50 | 92 | 50 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | Rüsterstraße | 30 | 10.179 | 54.294 | 2017-06-20 | 2047-06-20
BHKW, Lindenweg 26, 24159 Kiel, Kurt Engert Haus | BHKW, Lindenweg 26, 24159 Kiel, Kurt Engert Haus | 51 | 92 | 50 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | Lindenweg | 26 | 10.1513 | 54.3709 | 2019-12-06 | 2049-12-06
BHKW, Fritz Reuter Str. 23, 24159 Kiel | BHKW, Fritz Reuter Str. 23, 24159 Kiel | 51 | 92 | 50 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Volleinspeisung | Fritz-Reuter-Straße | 23 | 10.1605 | 54.3908 | 2019-12-11 | 2049-12-11
BHKW Schilksee 6 | BHKW Schilksee 6 | 50 | 92 | 50 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Volleinspeisung | Graf-Luckner-Straße | 5 | 10.1705 | 54.4135 | 2014-07-04 | 2044-07-04
| BHKW, Sauer und Sohn, Brauner Berg 15, Kiel. 2te Anlage Modul 1 | 50 | 92 | 50 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | Brauner Berg | 15 | 10.1749 | 54.3963 | 2023-12-12 | 2053-12-12
BHKW Kieler Nachrichten | BHKW Kieler Nachrichten | 50 | 92 | 50 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Volleinspeisung | Radewisch | 2 | 10.1373 | 54.2768 | 2013-08-08 | 2043-08-08
BHKW Elmschenhagen 4 | BHKW Elmschenhagen 4 | 50 | 92 | 50 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Volleinspeisung | Friedlander Weg | 21 | 10.191 | 54.295 | 2014-01-31 | 2044-01-31
| BHKW Prof. Weber Haus | 50 | 92 | 50 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | Brüggerfelde | 1 | 10.1129 | 54.2931 | 2020-08-28 | 2050-08-28
| BHKW Lisa Hansen Haus | 50 | 92 | 50 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | Jettkorn | 16 | 10.1806 | 54.2923 | 2020-09-01 | 2050-09-01
| BHKW Lindner Hotel, Kaistr. 80 Kiel | 51 | 92 | 50 |  | Verbrennungsmotor | Volleinspeisung | Kaistraße | 80 | 10.1313 | 54.3123 | 2020-09-16 | 2050-09-16
| BHKW Neumeimersdorf 2 - 2023 | 50.15 | 92 | 50 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | Radewisch | 902 | 10.1349 | 54.2801 | 2023-09-06 | 2053-09-06
OW233 Pries 1 | OW233 Pries 1 | 50 | 92 | 50 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Volleinspeisung | Wagnerring | 7 b | 10.157 | 54.396 | 2018-11-07 | 2048-11-07
konv. BHKW OOA | konv. BHKW OOA | 30 | 62 | 30 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2013-10-16 | 2043-10-16
| Hybrid-Anlage Krummbogen 82 / Pestalozzistraße, KI | 19.9 | 47.1 | 19.9 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2017-11-28 | 2047-11-28
T023065 | T023065 | 20 | 46.7 | 20 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2016-09-30 | 2046-09-30
| BHKW02-4620 | 20 | 45.8 | 20 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2021-07-14 | 2051-07-14
| BHKW1 im 2. UG | 20 | 44 | 20 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2021-08-01 | 2051-08-01
| BHKW2im1.UG | 20 | 44 | 20 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2021-08-01 | 2051-08-01
RMB neoTower 20.0, ID 4338 | BHKW01-4338 | 20 | 40 | 20 | Erdgas, Erdölgas | Sonstige | Volleinspeisung |  |  |  |  | 2019-10-24
konv. BHKW OOA Modul 2 | konv. BHKW OOA | 20 | 40 | 20 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Volleinspeisung |  |  |  |  | 2017-08-11 | 2047-08-11
BHKW Elmschenhagen 3 | BHKW Elmschenhagen 3 | 20 | 39.6 | 20 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Volleinspeisung |  |  |  |  | 2012-03-27 | 2042-03-27
| BHKW Sauer und Sohn | 20 | 39.6 | 20 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2020-09-02 | 2050-09-02
BHKW Holtenau 3 | BHKW Holtenau 3 | 20 | 39.6 | 20 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Volleinspeisung |  |  |  |  | 2012-03-27 | 2042-03-27
| BKKW Grasweg 500011502 | 20 | 39.6 | 20 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2015-12-18 | 2045-12-18
| BHKW Haus Schwentineblick, Schönkirchener Str. 65, Kiel | 20 | 38.7 | 20 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2023-12-19 | 2053-12-19
| BHKW Langenfelde 36, 24159 Kiel | 20 | 38.7 | 20 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2021-08-10 | 2051-08-10
| BHKW Fontanestr. 5, 24159 Kiel | 20 | 38.7 | 20 |  | Verbrennungsmotor | Volleinspeisung |  |  |  |  | 2021-04-28 | 2051-04-28
| BHKW GTK 18 Gebäude Wittland | 18 | 35 | 18 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2016-11-15 | 2046-11-15
| BHKW XRGI 15 | 15 | 31 | 15 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Volleinspeisung |  |  |  |  | 2020-11-11 | 2050-11-11
| BHKW Stromeyerallee 25, 24159 Kiel | 15 | 31 | 15 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Volleinspeisung |  |  |  |  | 2021-07-07 | 2051-07-07
BHKW - Hermann-Löns-Schule | BHKW - Hermann-Löns-Schule | 15 | 31 | 15 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2015-11-19 | 2045-11-19
BHKW Strohredder | BHKW Strohredder | 15 | 30 | 15 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2012-04-01 | 2042-04-01
BHKW Russee Schule Modul 2 | BHKW Russee Schule Modul 2 | 5.5 | 25 | 11 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Volleinspeisung |  |  |  |  | 2010-05-31 | 2040-05-31
BHKW Russee Schule Modul 1 | BHKW Russee Schule Modul 1 | 5.5 | 25 | 11 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Volleinspeisung |  |  |  |  | 2010-05-31 | 2040-05-31
| Schilksee Haus 3 | 9 | 20 | 9 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Volleinspeisung |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2051-02-11
| BHKW Elmschenhagener Allee 7, 24146 Kiel | 9 | 20 | 9 |  | Verbrennungsmotor | Volleinspeisung |  |  |  |  | 2021-08-12 | 2051-08-12
| BHKW EC Power XRGI 9 | 9.1 | 20 | 9 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2023-03-31 | 2053-03-31
| Schilksee Haus 1 | 9 | 20 | 9 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Volleinspeisung |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2051-02-11
BHKW - Fritz-Reuter-Schule | BHKW - Fritz-Reuter-Schule | 9 | 20 | 9 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2015-07-02 | 2045-07-02
| ABR934131795415 | 7.5 | 17.2 | 7.5 | Erdgas, Erdölgas | Stirlingmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2013-05-14 | 2038-05-14
| boernie | 5.5 | 14.8 | 5.5 |  | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2008-12-18 | 2038-12-18
Dachs | Dachs | 5.5 | 14.8 | 5.5 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2011-12-22 | 2041-12-22
Dachs | Dachs | 5.5 | 14.8 | 5.5 |  | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2013-08-21 | 2043-08-21
| Dachs | 5.5 | 14.8 | 5.5 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2021-05-07 | 2051-05-07
KWK-Anlage Kiel | KWK Anlage Kiel | 5.5 | 14.7 | 5.5 | Erdgas, Erdölgas | Stirlingmotor | Volleinspeisung |  |  |  |  | 2017-03-07 | 2042-03-07
| PS228-KWK | 5.5 | 14.7 | 5.5 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2018-05-22 | 2048-05-22
| Dachs | 5.5 | 13.8 | 5.5 | Andere Gase | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2023-01-24 | 2053-01-24
KWK Kiel Rendsburger Landstraße | KWK Kiel Rendsburger Landstraße | 6 | 13.5 | 6 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Volleinspeisung |  |  |  |  | 2015-05-12 | 2045-05-12
| BHKW Brahmsweg 41+41a in Kiel | 6 | 13.5 | 6 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Volleinspeisung |  |  |  |  | 2020-11-01 | 2050-11-01
| Dachs 2 | 5.5 | 12.5 | 5.5 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2004-07-22 | 2034-07-22
| Dachs 1 | 5.5 | 12.5 | 5.5 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2004-07-22 | 2034-07-22
Dachs 1 | Dachs 1 | 5.5 | 12.5 | 5.5 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2007-10-02 | 2037-10-02
Wohnhof Schilksee | Dachs | 5.5 | 12.5 | 5.5 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2014-07-29 | 2044-07-29
| Keller | 5.18 | 12.5 | 4.7 | Flüssiggas | Verbrennungsmotor | Volleinspeisung |  |  |  |  | 2017-12-20 | 2047-12-20
BHKW Uwe-Jens-Lornsen Schule | BHKW Uwe-Jens-Lornsen Schule | 5.5 | 12.5 | 5.5 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Volleinspeisung |  |  |  |  | 2010-08-03 | 2040-08-03
BHKW - KTE Russee | BHKW - KTE Russee | 5.5 | 12.5 | 5.5 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2012-10-02 | 2042-10-02
BHKW Wellsee Schule | BHKW Wellsee Schule | 5.5 | 12.5 | 5.5 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Volleinspeisung |  |  |  |  | 2010-08-03 | 2040-08-03
| Dachs | 5.5 | 12.5 | 5.5 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2009-10-01 | 2039-10-01
Technikzentrale | KWK1 | 5.5 | 12.5 | 5.5 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2014-07-07 | 2044-07-07
BHKW | BHKW | 3.9 | 12.5 | 3.9 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Volleinspeisung |  |  |  |  | 2015-09-15 | 2045-09-15
| KWK17 | 5.5 | 12 | 5.5 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2011-01-21 | 2041-01-21
| KWK Hinterhaus | 0.705 | 11.1 | 0.705 | Erdgas, Erdölgas | Brennstoffzelle | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2021-11-01 | 2036-11-01
Mini-BHKW - KTE Alt Meimersdorf | Mini-BHKW - KTE Alt Meimersdorf | 3 | 8 | 3 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2015-05-01 | 2045-05-01
| BHKW SenerTec Dachs G2.9 Gen2 | 2.85 | 7 | 2.85 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2021-02-16 | 2051-02-16
Dachs | ETV Kiel v. 1886 e. V. | 5.5 | 5.5 | 5.5 | Erdgas, Erdölgas | Gasturbinen mit Abhitzekessel | Volleinspeisung |  |  |  |  | 2013-09-20 | 2053-09-20
| Brennstoffzellen Kaskarde BG15 | 7.5 | 4.25 | 7.5 | Erdgas, Erdölgas | Brennstoffzelle | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2036-02-01
| Keller | 1 | 2.8 | 1 | Erdgas, Erdölgas | Brennstoffzelle | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2013-02-04 | 2028-02-04
| Ecopower 1.0 | 1 | 2.5 | 1 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2011-05-30 | 2041-05-30
| Ziffers KWK Heizung | 0.75 | 1.3 | 0.75 | Erdgas, Erdölgas | Brennstoffzelle | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2020-09-08 | 2035-09-08
KWK-Anlage | Stromerzeugungseinheit | 0.75 | 1.1 | 0.75 | Erdgas, Erdölgas | Brennstoffzelle | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2019-10-17 | 2034-10-17
| Brennstoffzelle | 0.75 | 1.1 | 0.75 | Erdgas, Erdölgas | Brennstoffzelle | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2036-02-17
Viessmann Vitovalor 300-p | Keller | 0.75 | 1 | 0.75 | Erdgas, Erdölgas | Brennstoffzelle | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2018-07-05 | 2033-07-05
| Bluegen 1.5 Düsternbrook | 1.5 | 0.85 | 1.5 | Erdgas, Erdölgas | Brennstoffzelle | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2021-04-22 | 2036-04-22
| Heim_Brennstoffzelle_2021 | 1.5 | 0.85 | 1.5 | Erdgas, Erdölgas | Brennstoffzelle | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2021-07-19 | 2036-07-19
| Netzersatzanlage, Matrix Projekt 5 GmbH ＆ Co. KG | 880 |  |  | Dieselkraftstoff | Verbrennungsmotor |  | Holstenstraße | 10 | 10.1389 | 54.3226 | 2012-11-30 | 2042-11-30
| Notstromaggregat HWW | 110 |  |  | Heizöl, leicht | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | Malmöweg | 7 | 10.0583 | 54.3215 | 1990-10-01 | 2020-10-01
Notstromaggregat HWN | Notstromaggregat HWN | 111 |  |  | Heizöl, leicht | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | Am Kiel-Kanal | 25 | 10.1351 | 54.3648 | 1990-10-01 | 2020-10-01
Notstromaggregat HWO | Notstromaggregat HWO | 111 |  |  | Heizöl, leicht | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | Hasselfelde | 16 | 10.1832 | 54.3434 | 1990-10-01 | 2020-10-01
| NEA SKK 31031 | 448 |  |  | Dieselkraftstoff | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | Chemnitzstraße | 33 | 10.117 | 54.3224 | 2013-04-11 | 2043-04-11
| NEA SKK 47011 | 360 |  |  | Dieselkraftstoff | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | Chemnitzstraße | 33 | 10.117 | 54.3224 | 2003-09-25 | 2033-09-25
| NEA SKK 56680 | 640 |  |  | Dieselkraftstoff | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | Chemnitzstraße | 33 | 10.117 | 54.3224 | 2017-11-16 | 2047-11-16
| PASM NEA Kiel Knooper Weg | 144 |  |  | Heizöl, leicht | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | Knooper Weg | 99 | 10.1284 | 54.3292 | 2003-07-09 | 2033-07-09
| PASM NEA Kiel Jungmannstr. | 144 |  |  | Heizöl, leicht | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | Jungmannstraße | 48 | 10.1309 | 54.3324 | 1991-11-13 | 2021-11-13
| PASM NEA Kiel Kronshagener | 720 |  |  | Heizöl, leicht | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | Kronshagener Weg | 107 | 10.107 | 54.3266 | 1983-08-10 | 2013-08-10
| PASM NEA Kiel Rendsburger | 225 |  |  | Heizöl, leicht | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | Rendsburger Landstraße | 91 c | 10.106 | 54.3041 | 1990-09-11 | 2020-09-11
| HKWH Notstromaggregat | 100 |  |  | Dieselkraftstoff | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | Goethestraße | 14 | 10.1261 | 54.3273 | 2020-07-08 | 2050-07-08

## Ruedersdorf
NameKraftwerk | NameStromerzeugungseinheit | Bruttoleistung_extended | ThermischeNutzleistung | ElektrischeKwkLeistung | Hauptbrennstoff | Technologie | Einspeisungsart | Strasse | Hausnummer | Laengengrad | Breitengrad | Inbetriebnahmedatum | Stilllegung
IKW Rüdersdorf | IKW Rüdersdorf | 35540 | 10000 | 27890 | Industrieabfall | Kondensationsmaschine mit Entnahme | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | Siedlerweg | 11 | 13.8291 | 52.4882 | 2007-12-12 | 2067-12-12
| Standort | 1560 | 1579 | 1560 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | Tasdorf Süd | 15 | 13.7819 | 52.4919 | 2014-04-25 | 2044-04-25
| Brennstoffzelle | 0.75 | 1170 | 764 | Erdgas, Erdölgas | Brennstoffzelle | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2022-05-09 | 2037-05-09
| BHKW-Anlage | 280 | 414 | 280 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | Seebad | 83 | 13.7737 | 52.4547 | 2014-07-18 | 2044-07-18
BHKW - Viessmann | BHKW PZ Rüdersdorf (381980) | 140 | 209 | 140 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  | 13.7777 | 52.4841 | 2015-07-29 | 2045-07-29
| BHKW Hennickendorf, Berliner Str. 36 | 20 | 47.8 | 20 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Volleinspeisung |  |  |  |  | 2021-06-01 | 2051-06-01
| Vaillant ecoPower 4.7 | 5.2 | 12.5 | 4.7 | Erdgas, Erdölgas | Brennstoffzelle | Volleinspeisung |  |  |  |  | 2018-03-13 | 2033-03-13
| BHKW Keller | 4.7 | 4.7 | 12.5 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2015-04-01 | 2045-04-01
Viessmann Brennstoffzelle | Brennstoffzelle KE Otto | 0.75 | 1.3 | 0.75 | Erdgas, Erdölgas | Brennstoffzelle | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2020-02-28 | 2035-02-28
Viessmann | Keller | 0.75 | 1 | 1 | Erdgas, Erdölgas | Brennstoffzelle | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2018-10-16 | 2033-10-16
Brennstoffzelle | Brennstoffzelle | 1.5 | 0.6 | 1.5 | Erdgas, Erdölgas | Brennstoffzelle | Volleinspeisung |  |  |  |  | 2019-04-24 | 2034-04-24
Notstromaggregat | EWE GASSPEICHER Rüdersdorf Notstromaggregat | 800 |  |  | Heizöl, leicht | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | Essigstraße | 3 | 13.805 | 52.473 | 2006-07-31 | 2036-07-31
| ABR974789079918 | 1 |  |  | Erdgas, Erdölgas | Stirlingmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2012-05-09 | 2037-05-09

## Erkner
NameKraftwerk | NameStromerzeugungseinheit | Bruttoleistung_extended | ThermischeNutzleistung | ElektrischeKwkLeistung | Hauptbrennstoff | Technologie | Einspeisungsart | Strasse | Hausnummer | Laengengrad | Breitengrad | Inbetriebnahmedatum | Stilllegung
| DRK Erkner | 50 | 80 | 50 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | Hessenwinkler Straße | 1 a | 13.749 | 52.4258 | 2017-08-25 | 2047-08-25
G204161033 | G204161033 | 20 | 46.7 | 20 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2013-10-16 | 2043-10-16
Block I | KWK Anton | 0.75 | 31.9 | 1 | Erdgas, Erdölgas | Brennstoffzelle | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2019-02-18 | 2034-02-18
Vitovalor | Heizungskeller | 0.75 | 30.8 | 0.75 | Erdgas, Erdölgas | Brennstoffzelle | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2019-10-14 | 2034-10-14
KWK Erkner | KWK-Stromanlage Krause | 0.75 | 19 | 0.75 | Erdgas, Erdölgas | Brennstoffzelle | Volleinspeisung |  |  |  |  | 2019-09-30 | 2034-09-30
| KWK | 1 | 1 | 1 | Erdgas, Erdölgas | Brennstoffzelle | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2016-11-10 | 2031-11-10
| Dampfturbine | 900 |  |  | Dampf (zum Beispiel Prozesswärme) | Dampfmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | Dr. Hans Lebach Straße | 7 | 13.7479 | 52.4289 | 2016-06-01

## GruenHeide
NameKraftwerk | NameStromerzeugungseinheit | Bruttoleistung_extended | ThermischeNutzleistung | ElektrischeKwkLeistung | Hauptbrennstoff | Technologie | Einspeisungsart | Strasse | Hausnummer | Laengengrad | Breitengrad | Inbetriebnahmedatum | Stilllegung
Heizhaus Ost und West | Kienbaum | 160 | 246 | 160 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | Puschkinstraße | 2 | 13.951 | 52.4638 | 2013-07-18 | 2043-07-18
| CSH | 22 | 50 | 22 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Volleinspeisung |  |  |  |  | 2013-09-12 | 2043-09-12
| BHKW - Am Waldrand, Grünheide | 8 | 20.1 | 8.5 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2022-11-01 | 2052-11-01
| Grh-GH-GS_BHKW_4,7_2010 | 4.7 | 12.5 | 4.7 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2010-11-17 | 2040-11-17

## Strausberg
NameKraftwerk | NameStromerzeugungseinheit | Bruttoleistung_extended | ThermischeNutzleistung | ElektrischeKwkLeistung | Hauptbrennstoff | Technologie | Einspeisungsart | Strasse | Hausnummer | Laengengrad | Breitengrad | Inbetriebnahmedatum | Stilllegung
| BHKW Nord | 7605 | 9000 | 7605 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | Kastanienallee | 38 | 13.8987 | 52.5839 | 2021-07-05 | 2051-07-05
| BHKW's Strausberg | 2560 | 2790 | 2500 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | Prötzeler Chaussee | 25 | 13.9228 | 52.5914 | 2012-02-10 | 2042-02-10
| BHKW Strausberg | 52.5 | 100.7 | 50 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | Drosselweg | 5 | 13.87 | 52.5831 | 2022-10-21 | 2052-10-21
BHKW-Lindenpromenade 13 | BHKW-Lindenpromenade 13 | 50 | 84 | 50 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | Lindenpromenade | 13 | 13.8425 | 52.5367 | 2018-09-18 | 2048-09-18
| BHKW Hotel | 81 | 81 | 50 | Erdgas, Erdölgas | Sonstige | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | Gielsdorfer Chaussee | 6 | 13.8924 | 52.5958 | 2018-01-01
| KWK Tippkötter / IKS | 99 | 40 | 99 | Heizöl, leicht | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | Am Biotop | 20 | 13.906 | 52.585 | 2014-06-15 | 2044-06-15
| BHKW Kelmstr. 8 | 20 | 38.7 | 20 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2022-11-18 | 2052-11-18
Blockheizkraftwerk GbR | Koslowski＆KoslowskiBlockheizwerk GbR | 1.1 | 25 | 1.1 | Erdgas, Erdölgas | Stirlingmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2018-01-18 | 2043-01-18
| Warmwasserbereiter | 0.75 | 15 | 1 | Erdgas, Erdölgas | Brennstoffzelle | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2021-01-27 | 2036-01-27
| 97787 - Ernst-Thälmann-Str. , 15344 Strausberg | 5.5 | 14.8 | 5.5 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2021-12-20 | 2051-12-20
| BHKW Mini Strausberg Fischerkietz | 4.7 | 12.5 | 4.7 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2010-01-19 | 2040-01-19
| Frau Sylvia Pruß | 5.17 | 12.5 | 4.7 |  | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2009-10-29 | 2039-10-29
KWKeller | KWHaus | 1.1 | 5.6 | 1 | Erdgas, Erdölgas | Stirlingmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2015-11-06 | 2040-11-06
| KWK Jungfernstrasse 29 | 1 | 2.5 | 1 |  | Verbrennungsmotor | [5 empty] | 2018-12-14 | 2048-12-14
| Haus 1a | 1 | 2.5 | 1 | Erdgas, Erdölgas | Sonstige | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2015-11-01
| Haus 1b | 1 | 2.5 | 1 | Erdgas, Erdölgas | Sonstige | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2015-06-15
| Haus 1 | 1 | 2.5 | 1 | Erdgas, Erdölgas | Sonstige | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2015-06-15
| BHKW | 1 | 2.5 | 1 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2015-06-15 | 2045-06-15
| Haus 1c | 1 | 2.5 | 1 | Erdgas, Erdölgas | Sonstige | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2015-06-15
| BHKW Vaillant | 1 | 1 | 1 | Erdgas, Erdölgas | Verbrennungsmotor | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2016-07-06 | 2046-07-06
Elcore | Elcore | 1 | 1 | 1 | Erdgas, Erdölgas | Brennstoffzelle | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  |  |  |  | 2016-09-29 | 2031-09-29